## Sheet1
恒信伟业科技（东莞）有限公司分析测试中心 | [5 empty] | HXX/CS-QP-7.11-01-R28 版本：01
相对密度检测原始记录
检测标准 | 《GB/T11540-2008 香料 相对密度的测定 附录A》
操作步骤 | 1、将样品通过自动进样器或手动进样方式注入测量管，保证U型管清洁干燥，确定U型管中没有吸附的气泡存在，完全充满，点击测量，读取结果。 2、每个样品测试完成后，必须用乙醇或甲醇或丙酮注入测量管，进行清洁，连接干燥管，点击干燥，对测试管进行干燥。 3、在重复性条件下平行测定两次，两次的绝对差值不大于0.0004。取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，精确至0.0001。
检测日期 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 环境条件 | 温度：36.00℃ 湿度：36.50RH
样品名称 | 样品标签浓度 | 样品编号 | 读数1 | 读数2 | 平均值 | 绝对差值 | 要求温度（t) | 测试温度（t) | 仪器名称/编号 | 备注
ccc | 21.00VG 30.00mg/ml | S20241120005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 密度检测仪器1/mdjc001,密度检测仪器2/mdjc002
bbb | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241120004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 密度检测仪器1/mdjc001,密度检测仪器2/mdjc002
备注
检测员： |  | 日期： |  |  | 校核： |  |  | 日期：