## Sheet1
恒信伟业科技（东莞）有限公司分析测试中心 |  |  |  |  | HXX/CS-QP-7.11-01-R32 版本：01
电子烟烟油中尼古丁、1，2-丙二醇、丙三醇含量检测原始记录
检测标准 | 《GB/T 41701-2022》
仪器条件 | 进样量1μL，分流比1:50，进样口温度：220℃，流速：岛津1.4ml/min，安捷伦1.2ml/min，赛默飞1.2ml/min，升温程序：100℃升温至170℃（30℃/min），170℃升温至210℃（10℃/min），210℃升温至240℃（40℃/min）。FID检测器温度：250℃。
标准曲线 | 1、岛津： 年 月 日 《尼古丁、1，2-丙二醇、丙三醇标准曲线配置原始记录》 2、安捷伦： 年 月 日 《尼古丁、1，2-丙二醇、丙三醇标准曲线配置原始记录》 3、赛默飞： 年 月 日 《尼古丁、1，2-丙二醇、丙三醇标准曲线配置原始记录》 4、赛默飞： 年 月 日 《尼古丁、1，2-丙二醇、丙三醇标准曲线配置原始记录》
质量控制 | 尼古丁、丙二醇、丙三醇QC回收率是否符合95%-105%（打√）: □符合 □不符合
内标浓度 | μg/ml |  |  |  |  | 样品测定(定容10ml)
检测日期 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 环境条件 | 温度：36.00℃ 湿度：26.00RH
样品名称 | 样品标签浓度 | 样品编号 | 称样量(g) | PG | NIC | VG | 平均值（PG） | 相对相差（PG） | 平均值（NIC） | 相对相差（NIC） | 平均值（VG） | 相对相差（VG） | 仪器名称/编号 | 备注
aaa | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119005 | 10 | 76.29 | 20 | 20 | 76.145 | 0.29 | 19.9 | 0.2 | 20.5 | 1 | pgVgNic检测仪器2/pgjc002
aaa | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119005 | 11 | 76 | 20 | 21 | 76.145 | 0.29 | 19.9 | 0.2 | 20.5 | 1 | pgVgNic检测仪器2/pgjc002
bbb | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119006 | 20 | 76.29 | 20 | 20 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | pgVgNic检测仪器1/pgjc001
bbb | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119006 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | pgVgNic检测仪器1/pgjc001
ccc | 21.00VG 30.00mg/ml | S20241119007 | 18 | 76.29 | 20 | 20 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 通用设备1/TY0001
ccc | 21.00VG 30.00mg/ml | S20241119007 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 通用设备1/TY0001
ggg | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119008 | 20 | 76.29 | 20 | 20 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | pgVgNic检测仪器1/pgjc001
ggg | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119008 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | pgVgNic检测仪器1/pgjc001
计算公式 | 1、尼古丁含量计算公式(mg/g)： w1= m*C内*10*1000/M （1） 式中：m—从工作曲线上读取的样品溶液中尼古丁与内标的浓度比 C内—内标浓度，μg/ml M—样品的称样量，g 2、1，2-丙二醇、丙三醇百分含量计算公式(%)： w2 = m*10/1000M *100% （2） 式中：m—从工作曲线上读取的样品溶液中1，2-丙二醇或丙三醇的浓度，mg/mL M—样品的称样量，g
方法检测限 (0.2 g称样量) |  |  | 尼古丁：0.015mg/g PG：0.028 mg/g(0.003%) VG：0.044 mg/g(0.004%) |  |  | 定量限 (0.2 g称样量) |  |  | 尼古丁：0.15mg/g PG：0.28 mg/g(0.03%) 丙三醇：0.44 g/g(0.04%)
检测员： |  |  | 日期： |  |  | 校核： |  |  | 日期：