## Sheet1
恒信伟业科技（东莞）有限公司分析测试中心 |  |  |  |  | HXX/CS-QP-7.11-01-R34 版本：01
pH值检测原始记录
检测标准 | 《GB 5009.237—2016 食品安全国家标准 食品pH值的测定》
操作步骤 | 取样： 直接取样品原液。 测定： 1、仪器校准：选择合适的标准缓冲溶液，在规定温度下校正，或在温度补偿系统下进行校正。 2、测定：仪器校正后，首先用纯化水冲洗电极，然后用滤纸吸干。将电极小心插入试样中，使电极浸没，待pH读数稳定，记录读数。读毕，需彻底清洗电极，用脱脂棉蘸乙醇擦拭电极，再用纯水冲洗电极。 3、结果：两次平行测定，取平均值，精确到0.01。 4、精确度：平行样绝对差值≤0.1pH。
检测日期 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 环境条件 | 温度：36.00℃ 湿度：26.00RH
样品名称 | 样品标签浓度 | 样品编号 | 测试温度℃ | 读数1 | 读数2 | 平均值 | 绝对差值 | 仪器校准 | 仪器名称/编号 | 备注
aaa | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119005 | 1 | 1 | 1.1 | 1.05 | 0.1 | pH4.00 | ph检测仪器1/phjc001
bbb | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | pH6.86 | ph检测仪器1/phjc001
ccc | 21.00VG 30.00mg/ml | S20241119007 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | pH4.00 | ph检测仪器1/phjc001
ggg | 20.00VG 20.00mg/ml | S20241119008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | pH6.86 | ph检测仪器1/phjc001
检测员： |  | 日期： |  | 校核： |  | 日期：