## Sheet1
恒信伟业科技（东莞）有限公司分析测试中心 |  |  |  |  | HXX/CS-QP-7.11-01-R27 版本：01
折光指数检测原始记录
检测标准 | 《GB/T14454.4-2008 香料 折光指数的测定》
操作步骤 | 1、测定前先清洗棱镜表面，用脱脂棉蘸取无水乙醇和无水乙醚轻擦，待溶剂挥发，棱镜完全干燥后备用。 2、折光仪的校准，通过测定标准物质的折光指数来校准折光仪。 3、用滴管向棱镜加几滴试样，迅速合上盖子，试样应均匀充满视野而无气泡。 4、待仪器温度在测试温度时，读出折光指数，结果保留至小数点后四位，结果取平均值，平行测定绝对差值不大于0.0002。
仪器校准 | 标准物质：纯水，25℃的折光指数为1.3325（±0.0002） |  |  |  |  | 实测值 | 40
检测日期 | 2024-09-02
样品名称 | 样品标签浓度 | 样品编号 | 读数1 | 读数2 | 平均值 | 绝对差值 | 要求温度（t) | 测试温度（t) | 仪器名称/编号
苹果111 | 0.00VG 20.00mg/ml | S20240830035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 折光设备/fdf3333,通用设备1/TY0001,折光设备1/ZG0001
西瓜芒果冰333 | 20.00VG 14.00mg/ml | S20240830034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计算公式
备注
检测员： |  | 日期： |  | 校核： |  | 日期：